Приложение                                                                              к постановлению

администрации города

от 29.04.2020 №696

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

развития систем водоснабжения и водоотведения на территории пригородной зоны города Барнаула Алтайского края на 2020-2030 годы

| № п/п | Наименование критериев | Содержание критериев и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основания для разработки технического задания | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 3. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 5. Постановление администрации города Барнаула от 19.12.2019 №2115 «Об утверждении актуализированной (откорректированной) Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа – города Барнаула Алтайского края до 2029 года» |
| 2. | Заказчик технического задания | ## Администрация города Барнаула |
| 3. | Разработчик технического задания | Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ») |
| 4. | Исполнитель | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» |
| 5. | Цель технического задания | Разработка проекта инвестиционной программы развития систем водоснабжения и водоотведения на территории пригородной зоны города Барнаула Алтайского края на 2020-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Основные требования к целям и задачам инвестиционной программы | В результате реализации инвестиционной программы необходимо достигнуть следующих плановых значений показателей: - Показатель качества питьевой воды: - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 5,0%; 2. Показатель надежности: - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность сети – 0,497 ед./км; 3. Показатели энергетической эффективности (водоснабжение): - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть – 30%; - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть –1,126 кВт*ч/куб.м; 4. Показатель энергетической эффективности (водоотведение): - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод – 0,554 кВ*ч/куб.м. |
| 7. | Основные требования к инвестиционной программе | 1. Сроки реализации инвестиционной программы – 2020-2030 годы; 2. В ходе выполнения программы необходимо: - реализовать проекты по реконструкции, |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения согласно перечню проектов инвестиционной программы (приложение); - обеспечить достижение плановых значений показателей эффективности, указанных в разделе 6 технического задания; - определить финансовые потребности на реализацию проектов с указанием источников их финансирования; - обеспечить соответствие комплектности и содержания документов инвестиционной программы требованиям Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» |
| 8. | Сроки разработки и представления инвестиционной программы | 30 дней со дня утверждения технического задания |
| 9. | Орган местного самоуправления осуществляющий контроль за исполнением технического задания | Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула |