Приложение 1

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы

развития систем водоснабжения и водоотведения на территории пригородной зоны городского округа – города Барнаула Алтайского края   
на 2023-2030 годы обществом   
с ограниченной ответственностью «Нерудная партия»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

предусматривающих капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения

на территории пригородной зоны городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2023-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики (мощность, протяженность, диаметр и т.д.) | | Срок ввода в эксплуатацию  (не позднее), год | Достигаемый эффект |
| до реализации мероприятий | после реализации мероприятий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция  водопроводных сетей в п.Борзовая  Заимка | Д=32 мм, L=776,8 м | Д=32 мм, L=776,8 м | 2025 | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей |
| 2. | Реконструкция  водопроводных сетей в п.Борзовая  Заимка | Д=50 мм, L=851,6 м | Д=50 мм, L=851,6 м | 2030 | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей |
| 3. | Реконструкция  водопроводных сетей в п.Борзовая  Заимка | Д=20 мм, L=497,7 м | Д=20 мм, L=497,7 м | 2025 | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей |
| 4. | Реконструкция  водопроводных сетей в п.Борзовая  Заимка | Д=89 мм, L=587,0 м | Д=89 мм, L=587,0 м | 2025 | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей |
| 5. | Реконструкция  водопроводных сетей в п.Борзовая  Заимка | Д=75 мм, L=348,9 м | Д=75 мм, L=348,9 м | 2026 | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей |
| 6. | Модернизация систем противопожарной защиты – пожарных гидрантов по ул.Радужной, п.Борзовая Заимка, г.Барнаул | 8 шт. | 8 шт. | 2025 | Соблюдение норм пожарной безопасности |